## Slide 1: Estágio Curricular
Fábio Spezzano Toniolo
Orientadores:
Paulo Ivo Braga de Queiroz (ITA)
André Conceição (Schlumberger)

## Slide 2: Índice
Introdução
A Empresa
Atividades Desenvolvidas
  Treinamentos
  Registradores
  Datalatch
  STAN
  VXFM
  Válvulas de fundo

## Slide 3: Introdução
Schlumberger Oilfield Services, na cidade de Macaé, RJ
Segmento: WCP-T (Well Completion and Productivity – Testing), responsável pela realização de testes em poços já em produção ou estudos de viabilidade de novos poços
Área: TDA (Testing Data Acquisition), responsável pela aquisição de dados do WCP-T
Número de Horas: 612 (4 meses)

## Slide 4: A Empresa
líder em serviços na área de petróleo
mais de 50 mil funcionários
mais de 100 países
receita anual de cerca de $11,5 bilhões (2004)
no Brasil há 60 anos
principal cliente no Brasil: Petrobras

## Slide 5: Treinamento
Treinamento básico sobre o funcionamento da empresa, com bastante foco em segurança
Dedicação diária de algumas horas para estudos sobre os produtos que o segmento oferece
Treinamentos On-line
Treinamento de movimentação de cargas
Curso de operações de uma nova válvula de fundo

## Slide 6: Registradores
SLSR (SlickLine Saphire Recorder)
WTSR (Well Testing Saphire Recorder)
WTQR (Well Testing Quartz Recorder)
WCQG (Well T. Compensated Quartz Gauge)
Limites:
  20.000 psi
  200° Celsius
  500.000 dados
  0,1 s (scanning rate)
Atividades:
  Reparos
  Manutenção
  Teste Operacional
  Upgrades

## Slide 7: DataLatch
Sistema de aquisição em tempo real de dados de fundo de poço
Atividades:
  Manutenção
  Teste Operacional
    Mais complexo devido ao tamanho e peso dos instrumentos
    Requer uma bobina de 4km de cabo elétrico
    Interfaces e computadores conectados

## Slide 8: STAN
Sistema de aquisição de dados de superfície em tempo real
Atividades:
  Manutenção
  Calibração
  Teste Operacional

## Slide 9: VXFM
Venturi X-Ray Flow Meter
Substitui o separador convencional
Atividades
  Manutenção
    Fonte radioativa
  Teste Operacional
  Calibração

## Slide 10: Teste Convencional
Separator
Oil
Treated completion fluids disposal
Gas to
flare
Well effluent
Oil to burner
Oil to export

## Slide 11: VX
Oil & gas to export
Well effluent

## Slide 12: Válvula de Fundo
Nova válvula adquirida pela empresa
Atividades:
  Curso sobre seu funcionamento
  Manutenção
  Teste Operacional

## Slide 13: Dúvidas???